Handleiding Homey Installatie

Aansluiten

- Sluit de Homey P1 meter aan op de P1-poort van je slimme meter.

- Controleer het lampje:

  - Wit lampje = de P1 meter werkt normaal.

  - Rood lampje = de P1 meter heeft extra voeding nodig (via USB-kabel).

2. App installeren en account aanmaken

- Download de Homey app uit de App Store (iOS) of Google Play Store (Android).

- Open de app en maak een account aan of log in met een bestaand account.

3. P1 meter koppelen

- Open de Homey app.

- Ga naar de pagina Apparaten en druk op het + (plus)-icoon

- Kies Nieuw apparaat.

- Voeg de P1 meter toe.

Handleiding installatie EcoFlow thuisbatterij

1. Voorbereiding

- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn (batterij, stroomkabel, handleidingen, optionele accessoires).

- Zorg dat er een 2.4 GHz Wi-Fi netwerk beschikbaar is (de batterij werkt niet op 5 GHz).

- Kies een geschikt stopcontact (bij voorkeur geaard) voor de batterij.

- Download de EcoFlow app en maak een account aan.

2. Plaatsing

- Haal de batterij uit de verpakking.

- Plaats de batterij op een stabiele, droge en goed geventileerde plek.

- Controleer of er voldoende Wi-Fi signaal aanwezig is op de locatie.

- Sluit de batterij aan op een wandcontactdoos (WCD).

3. Inbedrijfstelling van de batterij

- Inschakelen

  - Steek de stekker in het stopcontact of druk op de aan/uit-knop om de batterij te starten.

- EcoFlow app openen

  - Open de EcoFlow app.

  - Druk op het + (plus)-icoon → kies Apparaat toevoegen.

- Optioneel: koppelen met Homey

  - Kies Apparaten van derden toevoegen → selecteer Homey

  - Log in met je accountgegevens en synchroniseer de accounts.

- Batterij toevoegen

  - Ga terug naar het Home-scherm in de EcoFlow app.

  - Druk opnieuw op het + (plus)-icoon → Apparaat toevoegen.

  - Wanneer de batterij is ingeschakeld, verschijnt deze automatisch in beeld.

  - Selecteer de batterij en verbind deze met hetzelfde 2.4ghz Wi-Fi netwerk als de P1 meter of EcoFlow Smart Meter.

4. Instellen van laad- en ontlaadstrategie

- Open de EcoFlow app.

- Ga naar de Homepagina → druk rechts onderin op het tandwiel (instellingen).

- Kies Strategie voor energielevering.

- Selecteer Slimme meterbewaking.

- Koppel de Homey P1 meter of de EcoFlow Smart Meter bij Slimme meter.

✅ De EcoFlow thuisbatterij is nu klaar voor gebruik. De batterij laadt automatisch op bij een overschot en ontlaadt wanneer er vraag in huis is.